**黄石市第四医院有限公司**

招

标

文

件

项目编号：SYZC[2024]0827

项目名称：污水处理站及污水在线监测系统运营与维保服务招标公告

**采购人：黄石市第四医院有限公司**

**二0二四年**

**目 录**

**第一章 招标公告** -----------------------------3

1. **投标人须知** -----------------------------6

**第三章 投标文件格式** -----------------------------8

# **关于污水处理站及污水在线监测系统运营与维保**

# **服务项目采购的招标公告（二次）**

根据工作要求，黄石市第四医院有限公司拟将医院污水处理站及污水在线监测系统运营与维保服务项目委托第三方代维，欢迎符合条件的公司参加投标。

一、项目名称：污水处理站及污水在线监测系统运营与维保服务

二、项目内容：1.污水处理站全责代维；2.污水在线监测系统全责运维服务：包括COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、余氯在线分析仪、PH、流量计、数据采集仪及站房等辅助设备运营维护。

三、最高限价：本项目最高限价为9.9万元，超出控制价视为无效报价。

四、资金来源：自有资金

五、定标原则：综合评分法 分值最高中标

六、服务期限：1年

七、供应商资格要求：

1、投标人须持有有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照），具有独立法人资格，且有从事本项目的经营范围。

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用查询记录；投标企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效。

3、投标人需具有环保设备维护、维修服务许可及水污染源在线监测系统运营服务证书。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、本项目不接受联合体投标。

八、评分细则：

本次招标采用综合评分法评分，总分100分；评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **分项名称** | **评分标准** | **满分** |
| 价格部分（30分） | 响应报价 | 1.投标人＜5家，投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×分值×100。  2.投标人≥5家，去掉一个最高价、一个最低价的平均值为基础报价；当报价高于基准价时：报价得分=基准价/报价×分值；当报价低于基准价时：报价得分=报价/基准价×分值；当报价等于基准价时，报价得分=满分分值 | 30 |
| 技术部分（54分） | 总体方案 | 根据提供的运维服务总体方案整体的规范性、针对性、合理性等方面进行评审：  ①有运维服务总体方案；  ②提供有针对性的运维服务内容、模式；  ③有运维服务保障；  ④有培训计划；  ⑤提供的运维服务总体方案完整、规范；  满足以上内容每一项得0-3分，最多得15分。 | 15 |
| 维护作业  计划 | 根据提供维护作业计划的合理性、可行性等方面进行评审。  ①有维护作业计划；  ②有运维服务内容；  ③所提供的运维服务方式完整、合理；  满足以上内容每一项得0-3分，最多得9分。 | 9 |
| 应急服务响应措施 | 根据提供应急服务响应措施的合理性、可行性等方面进行评审。①有应急预防措施；  ②有突发事件应急预案；  ③响应措施科学合理；  满足以上内容每一项得0-4分，最多得12分。 | 12 |
| 服务质量保障措施 | 针对本项目特点，根据提供的服务质量保障措施的合理性、可行性、完整性等方面进行评审：  ①团队质量保障内容详细、流程规范；  ②服务纪律保证规定内容详细、条款清晰；  ③服务安全质量保障合理、可行；  满足以上内容每一项得0-3分，最多得9分。 | 9 |
| 数据实时监控方案 | 为保证在线监测数据查看的及时性，从而保证处理故障的及时性，投标人提供数据监控方案。  ①方案详尽可行；  ②并同时具备数据实时监控能力；  ③提供的数据完整、规范；  满足以上内容每一项得0-3分，最多得9分。  注：投标人需提供在线监测实时数据监测能力证明，如：数据监控平台IP地址或域名，确保真实有效。或其他证明材料。 | 9 |
| 商务部分  （16分） | 企业业绩 | 每提供一个类似项目业绩得2分，最多得6分。  **注：须提供中标通知书或采购合同扫描件并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。** | 6 |
| 服务承诺书 | 为保障服务质量稳定、可靠达标：  投标人配备专业资质运维人员1人以上（含1人），得2分，**不提供不得分。至少组织1次应急演练，得2分，否则不得分。**  **注：须提供人员证书及近3个月内的社保证明。证书及社保证明复印件加盖公章后装入投标文件内。** | 4 |
| 体系认证 | 投标人具有有效期内的①质量管理体系认证、②环境管理体系认证、③职业健康安全管理体系认证  **注：提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。** | 6 |
| 合 计 | | | 100 |

九、招标文件的获取：

1、凡有意参加投标者，请于 2024 年 9 月 5 日起到黄石市第四医院有限公司1号楼3楼307室行管科报名，获取招标文件。

2、投标人报名需携带：营业执照、信用报告、环保工程专业承包资质证、安全生产许可证、无重大违法声明。（提供复印件并盖公章）

十、投标文件送达时间及地点：

1、投标文件递交的截止时间为 2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分。

2、投标文件送达地点为黄石市第四医院有限公司1号楼3楼307室行管科。

十一、投标文件开标的时间、地点

1.开标时间： 2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分。

2.开标地点：医院1号楼3楼308会议室

十二、注意事项：

参与投标单位有如下情形之一者，作无效投标处理：

1、参与投标单位法定代表人或其委托代理人不按时参加开标。

2、投标报价超过本项目最高限价。

3、项目完成时间超过文件要求的完成时间。

4、未在投标文件规定的时间和地点递交投标文件。

十三、其它

本项目具体情况，投标单位自行踏勘现场，我院不统一组织；踏勘现场的费用及风险自行承担。

十四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黄石市第四医院有限公司官网上发布

十五、联系方式：

采 购 人：黄石市第四医院有限公司

联 系 人：张老师

电 话：0714-5418104

联系地址：黄石市铁山区广友路10号

黄石市第四医院有限公司

2024年9月5日

**投标人须知**

**一、基本条件**

1、投标人须持有有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只需提供营业执照），具有独立法人资格，且有从事本项目的经营范围。

2、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用查询记录；投标企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效。

3、投标人需具有环保设备维护、维修服务许可及水污染源在线监测系统运营服务证书。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、本项目不接受联合体投标。

**二、招标文件的编制**

1.投标人对招标纸制响应文件的编制应按要求装订和封装。

2.投标人应承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.投标文件分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

3.1价格文件

1）报价表（原件）。

3.2商务技术文件

1. 投标人营业执照；
2. 环保设备维护、维修服务许可；
3. 水污染源在线监测系统运营服务证书；

4）法人代表授权书（原件）；

5）承诺书；

6）无重大违法声明；

7）总体方案

8）维护作业计划

9）应急服务响应措施

10）服务质量保障措施

11）数据实时监控方案

12）企业业绩

13）服务承诺书

14）体系认证

**三、投标文件的份数、封装和递交**

1.投标文件一份（含正本1份，副本2份）并用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明项目名称、单位名称、联系方式。

2.所有响应性文件密封袋的正面须标明以下字样：

1）项目名称：

2）单位名称：

3）联系方式并加盖单位公章。

3.投标文件的递交。

1）所有投标文件应于“第一部分 招标公告”中规定的时间前密封递交。

**四、投标文件开标的时间、地点**

1.开标时间： 2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分。

2.开标地点： 医院1号楼3楼308室

**五、确定成交办法**

综合评分法 分值最高中标

**六、签订合同**

成交单位在收到成交通知后，按规定与采购人签订服务合同。

1. **合同主要条款**

1.投标价包含：运维服务技术人员工资社保、劳保、差旅费；设备维保费及500元以下设备配件更换费用；安全生产及管理费、税费等。

2.运维期：①因非院方责任，处理后的水质未达标所产生的经济责任和法律责任由中标方承担。②因非院方责任，处理后的水质未达标需整改的费用由中标方承担。

3.付款方式：合同满半年且未存在经济处罚，支付合同价款50%，余款服务期满且未存在经济处罚后30个工作日内无息付清。

(封面)

**附件1一投标文件（格式）**

投标文件

项目名称

单位名称(盖章)

联系人、联系电话

年 月 日

附件2-报价表（格式）

投标总价（人民币）：

小写： 元

大写： 元

（此价格含人工费、保养费、税费等全部费用）

法定代表人或其授权人（签字盖章）：

投标人名称（盖章）：

年 月 日

**附件3-营业执照（复印件加盖公章）（格式）**

（已办理“三证合一”营业执照的供应商，只须提供“三证合一”的营业执照）

**附件4-法定代表人授权书（格式）**

致 （公司名称） ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

（单位名称）

签发日期： 年 月 日

法定代表人： 被委托人：

电 话： 电 话：

（签字或盖章） （签字或盖章）

粘贴身份证复印件 粘贴身份证复印件

附件5-承诺书**（格式）**

我方已完整阅读了（项目名称）项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，我方就有关事项作如下慎重声明及承诺：

1. 我方愿意按照招标文件中招标须知的规定，接受招标文件中的内容和要求；

2. 我方提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

3. 我方不与采购人、其他供应商及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

4. 我方不向采购人、评审小组成员及相关人员行贿，牟取中标；

5. 我方不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与询价、骗取成交；

6. 我方不在报价中哄抬价格或恶意压价。

我方如有违反承诺内容的行为，自愿接受采购人及相关部门的处罚，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标单位（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或其授权人（签名或盖章）：

年 月 日

**附件6**-需提供的其他材料

1. 环保设备维护、维修服务许可；
2. 及水污染源在线监测系统运营服务证书；

3）无重大违法声明；

4）总体方案

5）维护作业计划

6）应急服务响应措施

7）服务质量保障措施

8）数据实时监控方案

9）企业业绩

10）服务承诺书

11）体系认证